| **L.p.** | **Rodzaj urządzenia** | **Ilość** | | **J.m.** | | **Typ, symbol / producent** | | | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość**  **netto zł** | **Oświadczenie Wykonawcy czy oferowany produkt spełnia wymagania SIWZ (wypełnić TAK lub NIE)** | **Numery stron oferty (kart katalogowych urządzeń)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Dostawa urządzeń systemu dla niedosłyszących** | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Odbiornik stetoskopowy stereo | 9 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| 1.2 | Ładowarka akumulatorów | 1 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| **2.** | **Dostawa urządzeń systemu wideo** | | | | | | | | | |  |  |
| 2.1 | Dystrybutor 1:6 sygnału SDI | 6 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| 2.2 | Projektor multimedialny | 1 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| 2.3 | Obiektyw | 1 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| 2.4 | Kamera obrotowa (ozn. KAM) | 2 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| 2.5 | Konwerter SDI-HDMI | 1 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| **3.** | **Dostawa i montaż urządzeń systemu rozgłoszeniowego** | | | | | | | | | |  |  |
| 3.1 | Głośnik w obudowie do zwieszenia z sufitu (ozn. GZ) | 24 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| 3.2 | Głośnik w obudowie (ozn. GO) | 18 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| **4.** | **Dostawa i montaż anteny do odbioru telewizji naziemnej** | | | | | | | | | |  |  |
| 4.1 | Maszt antenowy | 1 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| 4.2 | Antena telewizyjna | 1 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| 4.3 | Przedwzmacniacz sygnału telewizyjnego DVB-T | 1 | | szt | |  | | |  |  |  |  |
| **5.** | **Trasy i linie kablowe** | | | | | | | | | |  |  |
| 5.1 | Przewód mikrofonowy 2x0,22mm2 | | 1150 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.2 | Przewód głośnikowy 8x4 mm2 | | 600 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.3 | Przewód głośnikowy 4x4 mm2 | | 480 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.4 | Przewód głośnikowy 2x4 mm2 | | 200 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.5 | Przewód wieloparowy 16x2x0,22 mm2 | | 160 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.6 | Przewód wieloparowy 32x2x0,22 mm2 | | 160 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.7 | Przewód wieloparowy 24x2x0,22 mm2 | | 620 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.8 | Przewód wieloparowy 4x2x0,22 mm2 | | 450 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.9 | Przewód koncentryczny typu RG-6/U | | 800 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.10 | Światłowód wielodomowy uniwersalny 12G | | 380 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.11 | Światłowód wielodomowy uniwersalny 8G | | 250 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.12 | Przewód F/UTP | | 3300 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.13 | Przewód wieloparowy 8x2x0,22 mm2 | | 70 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.14 | Przewód głośnikowy 100V 4x1,5 mm2 | | 2250 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.15 | Przewód antenowy 50 Ohm | | 40 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.16 | Przewód DVBT RG-11 | | 100 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.17 | Przewód koncentryczny 75 Ohm | | 200 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.18 | Przewód wizyjny 1,4 mm | | 10780 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.19 | Przewód wizyjny HD | | 300 | | mb | |  | |  |  |  |  |
| 5.20 | Złącze NL4 | | 65 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 5.21 | Złącze NL8 | | 10 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 5.22 | Złącze XLR-M | | 28 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 5.23 | Złącze XLR-F | | 48 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 5.24 | Złącze wielopinowe 108 pin | | 2 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 5.25 | Złącze wielopinowe 72 pin | | 4 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 5.26 | Złącze wielopinowe 24 pin | | 14 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 5.27 | Złącze BNC | | 236 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 5.28 | Złącze RJ45 | | 80 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 5.29 | Złącze optyczne LC Duplex | | 16 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 5.30 | Pigtail światłowodowy | | 128 | | szt | |  | |  |  |  |  |
| 6. | **Montaż i instalacja** | | | | | | | | | |  |  |
| 6.1 | Wykonanie tras kablowych | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 6.2 | Wykonanie pomiarów wykonanego okablowania | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 6.3 | Dokumentacja powykonawcza | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Razem netto zł:** | | | | | | | | | |  |  |  |

(Słownie brutto:............................................................................................................ złotych)

……………………………………………………..

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy